## Лист1
Приложение №1 к объявлению
ГОБМП
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
1 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | ампула | 1500 | 14.45 | 21675
2 | Пентоксифиллин | раствор для инъекций, 2%, 5 мл №5 | ампула | 1500 | 51.46 | 77190
3 | Транексамовая кислота | раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5 | ампула | 600 | 939.76 | 563856
4 | Тримеперидин | раствор для инъекций, 2 %, 1 мл | ампула | 500 | 226.85 | 113425
5 | Фамотидин | раствор для инъекций 20 мг | флакон | 2000 | 355.46 | 710920
6 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1%-1мл | ампула | 300 | 38.47 | 11541
7 | Фентанил | раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл | ампула | 2000 | 349.54 | 699080
8 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | концентрат для приготовления раствора для инфузий (80мг+16мг)/мл № 10 | ампула | 200 | 577.2 | 115440
9 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл | ампула | 2000 | 10.98 | 21960
10 | Добутамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 250 мг/20 мл | ампула | 100 | 1500 | 150000
11 | Норэпинефрин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4мг/4 мл | ампула | 100 | 1500 | 150000
12 | Глюкоза 10 % 500мл | раствор | флакон | 100 | 466.71 | 46671
13 | Электролиты (Стерофундин ) | раствор для инфузий, 1000 мл | флакон | 20 | 990.3 | 19806
14 | Пиперацилина тазобактам | порошок для приготовления раствора для инъекций 4.5 г №1 | флакон | 40 | 6735.08 | 269403.2
15 | Спирт этиловый 70% 50 мл | во флаконах | флакон | 1500 | 150 | 225000
16 | Повидон-Йод 10%-1000мл | 10% раствор для наружного применения | флакон | 100 | 3170 | 317000
| Итого ЛС |  |  |  |  | 3512967.2
17 | Бахилы низкие нестерильные | размер 14*40. Материал производства: полиэтилен низкого давления. Толщина пленки материала: 11 микрон. Способ крепления на ноге: припаянная резинка. Размер изделия: 39х14 см. | шт | 5000 | 30 | 150000
18 | Бинт эластичный 2м *80см | предназначен при профилактике и личения травм и болезней верхних и нижних конечностей | шт | 50 | 1500 | 75000
19 | Гель для УЗИ -5л | универсальный бесцветный гель для ультразвуковых исследован. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель. Гель служит эффективной контактной средой для ультразвуковых исследований и терапии при использовании отечественной или импортной аппаратуры.Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, долго не сохнет, обеспечивая длительное скольжение и полный контакт датчика с телом пациента | шт | 3 | 4725 | 14175
20 | Держатель КАТЕТЕРА | 7,6 ММ 70-150 | шт | 100 | 858 | 85800
21 | Жгут кровоостанавливающий, венозный, полимерно-латексный с зажимным устройством, регилирующим силу сжатия | масса - 0,1кг - длина жгута 525 мм. | шт | 10 | 1240 | 12400
22 | Игла для спинальной анестезии в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием | размер G25, 0,53* 88мм | шт. | 300 | 2800 | 840000
23 | Игла для спинальной анестезии в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием | размер G26, длина 88мм | шт. | 200 | 2800 | 560000
24 | Игла хирургическая 4А1-1,0х45 мм | в упаковке - 10 шт | уп | 5 | 4000 | 20000
25 | Игла хирургическая 4А1-0,6х30 мм | в упаковке - 10 шт | уп | 5 | 4000 | 20000
26 | Игла хирургическая 4А1-1,3х40 мм | в упаковке - 10 шт | уп | 5 | 4000 | 20000
27 | Игла хирургическая SE-TH 40LL | в упаковке - 10 шт | уп | 10 | 600 | 6000
28 | Игла хирургическая SE-TF 32LL | в упаковке - 10 шт | уп | 10 | 600 | 6000
29 | Игла хирургическая SE-TG 26L | в упаковке - 10 шт | уп | 10 | 600 | 6000
30 | Игла хирургическая SE- ME 60 | в упаковке - 10 шт | уп | 10 | 600 | 6000
31 | Игла хирургическая SE- ME 32 | в упаковке - 10 шт | уп | 10 | 600 | 6000
32 | Игла хирургическая SE- MH 28LL | в упаковке - 10 шт | уп | 10 | 600 | 6000
33 | Зажим биполярный однобраншевый коагулирующий с теплоизоляцией с одним электродом - диссектором 5 мм | Л-0166. Зажим (биполярный однобраншевый коагулирующий с теплоизоляцией с одним электродом - диссектором 5 мм) | шт | 1 | 540000 | 540000
34 | Высокочастотный кабель для биполярных щипцов | Л-0111. Высокочастотный кабель для биполярных щипцов (зажима) совместимый с электрокоагулятором Карл Шторц | шт | 1 | 100000 | 100000
35 | Интубационный стилет стандарт для эндотрахеальных трубок Fr 6 | предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Модификации: Стандартный стилет, стилет для эндотрахеальных трубок Паркер (с изменяемой кривизной) | шт | 5 | 600 | 3000
36 | Калоприемник | калоприемники Vogt Medical отвечают всем требованиям и ожиданиям стомированных пациентов. Имеют прозрачные окна, что делает их простыми в использовании как медицинским персоналом, так и пациентам | шт | 20 | 1500 | 30000
37 | Канюля назальная кислородная, взрослая | канюля назальная кислородная, взрослая | шт | 500 | 380 | 190000
38 | Кассета B-LAC (лактат) | 25 шт в упаковке для OPTI | уп | 15 | 200000 | 3000000
39 | Катетер венозный периферический 16G |  | шт. | 120 | 700 | 84000
40 | Катетер венозный периферический 18G |  | шт. | 120 | 2000 | 240000
41 | Катетер венозный периферический 20G |  | шт. | 1500 | 118 | 177000
42 | Катетер венозный периферический 22G |  | шт. | 1300 | 118 | 153400
43 | Катетер венозный периферический 24G |  | шт. | 800 | 145 | 116000
44 | Катетер Фолея двухходовой 6СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования | шт | 50 | 380 | 19000
45 | Катетер Фолея двухходовой 8 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования | шт | 50 | 380 | 19000
46 | Катетер Фолея двухходовой 10 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования | шт | 50 | 380 | 19000
47 | Катетер Фолея двухходовой 16СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования | шт | 100 | 380 | 38000
48 | Катетер Фолея двухходовой 18СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования | шт | 400 | 380 | 152000
49 | Катетер Фолея двухходовой 20СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования | шт | 70 | 380 | 26600
50 | Катетер Фолея двухходовой 22 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования | шт | 70 | 380 | 26600
51 | Катетер Фолея двухходовой 24 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования | шт | 10 | 420 | 4200
52 | Катетер Фолея 3-х ходовой | 3-х ходовой однократного применения стерильный, латексный с силиконовым покрытием. Размер № 20 (упаковна 10 штук) | шт | 50 | 500 | 25000
53 | Катетер Фолея 3-х ходовой | 3-х ходовой однократного применения стерильный, латексный с силиконовым покрытием. Размер № 22 (упаковка 10 штук) | шт | 50 | 500 | 25000
54 | Катетер Фолея 3-х ходовой | 3-х ходовой однократного применения стерильный, латексный с силиконовым покрытием. Размер № 24 (упаковка 10 штук) | шт | 50 | 500 | 25000
55 | Клеенка медицинская 70*150 | клеёнка подкладная с ПВХ-покрытием предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного материала в медицинских учреждениях и в домашних условиях. ПВХ покрытие влагонепроницаемо, отсутствует -эффект холодного прикосновения.устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации, сохраняет при этом эластичность; безопасна в эксплуатации для здоровья человека | метр | 2 | 750 | 1500
56 | Клеенка подкладная с ПВХ покрытием, медицинская. Рулон 45м, оранжевая. | предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного непроницаемого материала. Имеет одностороннее резиновое покрытие , эластичная, водонипроницаемая, устойчива к многократной дезнефекции раствором хлораминаи стерилизации паром | рулон | 2 | 30000 | 60000
57 | Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 84см | нестерильное изделие в форме длинной полоски растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, разработанное для использования в качестве первичной повязки на рану или бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента. Предназначено для обеспечения компрессии без стягивания; изделие может быть самоклеящимся (остается на месте при минимальном использовании клейкой ленты). Это изделие для одноразового использования | метр | 12000 | 150 | 1800000
58 | Мочеприемник прикроватный Объем: 2000 мл Длина трубки: 90 см | мешок идеален в случаях, когда необходим больший объем для сбора мочи. Мешок имеет дренажную трубку длиной 90 см, которую можно укоротить до необходимой длины. Мешок может крепиться на кровать, инвалидное кресло или штатив с помощью специального прочного пластикового крючка, который позволяет полностью развернуть мешок и предохраняет его от провисания под тяжестью мочи.Свободный отток мочи. Дренажная трубка, изготовленная из прозрачного и очень гибкогоматериала, не перекручивается и не перегибается, обеспечивая свободный отток мочи. Дренажная трубка мягкая и удобная, не вызывает раздражения кожи | шт | 2000 | 200 | 400000
59 | Мочеточниковый стент. Набор для внутренного дренажа верхних мочевых путей F-5. | элементы комплекта: катетер типа двойной PIGTAIL, диаметр петли: 2 см или 4 см, расстояние между петлями от 14 до 30 см, зажимы толкатель, проводник. Комплекты для временного внутреннего дренирования верхних отделов мочевыделительной системы (стенты мочеточников) предназначены для обеспечения оттока мочи из чашечно-лоханочной системы в мочевой пузырь. Используется в случаях нарушения нормального функционирования мочеточника вследствие наличия камней, после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии, стенозе мочеточника, сдавлении мочеточника извне и т.д. | шт | 100 | 13000 | 1300000
60 | Мочеточниковый стент. Набор для внутренного дренажа верхних мочевых путей F-6 | элементы комплекта: катетер типа двойной PIGTAIL, диаметр петли: 2 см или 4 см, расстояние между петлями от 14 до 30 см, зажимы толкатель, проводник. Комплекты для временного внутреннего дренирования верхних отделов мочевыделительной системы (стенты мочеточников) предназначены для обеспечения оттока мочи из чашечно-лоханочной системы в мочевой пузырь. Используется в случаях нарушения нормального функционирования мочеточника вследствие наличия камней, после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии, стенозе мочеточника, сдавлении мочеточника извне и т.д. | шт | 100 | 13000 | 1300000
61 | Мочеточниковый стент. Набор для внутренного дренажа верхних мочевых путей F-8 | элементы комплекта: катетер типа двойной PIGTAIL, диаметр петли: 2 см или 4 см, расстояние между петлями от 14 до 30 см, зажимы толкатель, проводник. Комплекты для временного внутреннего дренирования верхних отделов мочевыделительной системы (стенты мочеточников) предназначены для обеспечения оттока мочи из чашечно-лоханочной системы в мочевой пузырь. Используется в случаях нарушения нормального функционирования мочеточника вследствие наличия камней, после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии, стенозе мочеточника, сдавлении мочеточника извне и т.д. | шт | 20 | 13000 | 260000
62 | Мочеточниковый стент. Набор для внутренного дренажа верхних мочевых путей F-9 | элементы комплекта: катетер типа двойной PIGTAIL, диаметр петли: 2 см или 4 см, расстояние между петлями от 14 до 30 см зажимы, толкатель, проводник. Комплекты для временного внутреннего дренирования верхних отделов мочевыделительной системы (стенты мочеточников) предназначены для обеспечения оттока мочи из чашечно-лоханочной системы в мочевой пузырь. Используется в случаях нарушения нормального функционирования мочеточника вследствие наличия камней, после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии, стенозе мочеточника, сдавлении мочеточника извне и т.д. | шт | 20 | 13000 | 260000
63 | Направляющий воздуховод (воздуховод-загубник) | размер (мм) 00 FR,длина 50мм | шт | 2 | 245 | 490
64 | Направляющий воздуховод (воздуховод-загубник) | размер (мм) 0 FR,длина 60мм | шт | 2 | 245 | 490
65 | Направляющий воздуховод (воздуховод-загубник) | размер (мм) 1 FR,длина 70мм | шт | 2 | 245 | 490
66 | Направляющий воздуховод (воздуховод-загубник) | размер (мм) 2 FR,длина 80мм | шт | 9 | 300 | 2700
67 | Натронная известь. Сорбент универсальный для наркозных аппаратов | абсорбент натронной извести 5кг | канистра | 20 | 20000 | 400000
68 | Пакет комбинированый СТЕРИТ | пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделийподлежащих стерилизации Стерит Размер: 170-210 | шт. | 1500 | 2000 | 3000000
69 | Подстилка-пеленка впитывающая одноразовая нестерильная | 60 х 90 см | шт. | 1000 | 350 | 350000
70 | Резервный мешок на 2 литра | резервный мешок для дыхательного контура без латекса, с эластичным коннектором-муфтой с разъемом 22F. | шт | 20 | 1400 | 28000
71 | Простыни одноразовые рулон голубые | простыни одноразовые рулон голубые 200*80см плотность 12 гр на 1 кв.м. 100шт в рулоне | рулон | 30 | 4900 | 147000
72 | Скальпель одноразовый стерильный №10 | скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS) | шт. | 1500 | 118 | 177000
73 | Скальпель одноразовый стерильный №11 | скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS) | шт. | 1300 | 120 | 156000
74 | Скальпель одноразовый стерильный №18 | скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS) | шт. | 1000 | 120 | 120000
75 | Скальпель одноразовый стерильный №23 | скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS) | шт. | 1500 | 120 | 180000
76 | Скарификатор одноразов.безбол.автоматиеский 1,8 с глой 21G | 1,8 мл c иголой 21G | шт. | 1800 | 60 | 108000
77 | Термометр электронные | для определения температуры тела человека.Способы измерения: ректальный, оральный или аксиллярный (подмышечный) | шт. | 100 | 1700 | 170000
78 | Тест-полоски (мазок) ПЦР Novel Coronavirus (SARS –Cov-2) | тест полоски для качественного выявления антител к коронавирусу в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека | шт. | 200 | 2000 | 400000
79 | Бинт эластичный 5м *80см | предназначен для профилактике и лечения травм или болезней верхних и нижних конечностей | шт. | 100 | 1500 | 150000
80 | Шприц Жанэ 150,0 мл типа ЛУЙЕР с наконечными насадками | промывания полостей пациента, для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Также возможно использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма. Шприц 150 типа Жане имеет объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл.Шприц одноразовый 150 мл - канюля - под катетер (Catheter Tip) Шприц 150,0 мл (тип Жанэ) является 3-х компанентным за счет наличия резиновой манжеты, покрытой силиконом- обеспечивающей максимальную плавность хода | шт. | 5 | 700 | 3500
81 | Шприц Жанэ с наконечником для катетера 150,0 мл | промывания полостей пациента, для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Также возможно использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма. Шприц 150 типа Жане имеет объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл.Шприц одноразовый 150 мл - канюля - под катетер (Catheter Tip) Шприц 150,0 мл (тип Жанэ) является 3-х компанентным за счет наличия резиновой манжеты, покрытой силиконом- обеспечивающей максимальную плавность хода | шт. | 50 | 900 | 45000
82 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 50 мл с иглами , 22Gx1 1/2 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Изделие одноразового применения | шт. | 1000 | 89.46 | 89460
83 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 20 мл с иглами , 21Gx1 1/2 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Изделие одноразового применения | шт | 25500 | 31.47 | 802485
84 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 10 мл с иглами , 21Gx1 1/2 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Изделие одноразового применения | шт | 29000 | 24.71 | 716590
85 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 5 мл с иглами , 22Gx1 1/2 | Стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 42000 | 15.69 | 658980
86 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 2 мл с иглами , 21Gx1 1/2 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Изделие одноразового применения | шт | 30000 | 15.83 | 474900
87 | Фильтр КСКФ | фильтр КСКФ -3.00-02(кКСКФ-9) №2 | уп | 100 | 800 | 80000
88 | Фильтр КСКФ | фильтр КСКФ -3.00-03(кКСКФ-12.18.20.) №2 | уп | 100 | 800 | 80000
89 | Экспресс тест для определения сердечного тропонина | тропонин I является частью комплекса, состоящего из трех субъединиц, включая Тропонин T и Тропонин C. Наряду с тропомиозином данный структурный комплекс образует основной компонент, который регулирует действие чувствительной к кальцию АТФазы актомиозина в скелетной и сердечной мускулатуре.2 При повреждении миокарда происходит высвобождение Тропонина I в кровь через 4-6 часов после наступления боли. Схема высвобождения сердечного Тропонина I аналогична схеме высвобождения сердечной фракции креатинкиназы (CK-MB), однако, в то время как уровень CK-MB возвращается в норму через 72 часа, уровень Тропонина I остается высоким в течение 6-10 дней, что обеспечивает более продолжительный период для обнаружения повреждения миокарда. Чрезвычайная специфичность измерений сердечного Тропонина I для идентификации повреждения миокарда была продемонстрирована в таких условиях, как во время периоперативного периода, после марафонского бега и в случае тупой травмы грудной клетки миокарда | шт | 1000 | 1550 | 1550000
90 | Эндотрахеальная трубка двухпросветная левосторонняя №32 | изготовлена из термопластичного ПВХ - трубка после установки принимает форму дыхательных путей пациента, уменьшая давление на слизистую. Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления снижают риск негативного воздействия на слизистую. Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего пластика для легкой и быстрой идентификации. Бронхиальная манжета синего цвета помогает идентифицировать дистальный конец трубки, когда для определения положения трубки используется фибробронхоскоп. Атравматичный изогнутый кончик облегчает расположение трубки в главном бронхе, а рентгенконтрастная полоса по всей ее длине позволяет чётко определить положение. Трубки поставляются с набором аксессуаров, включающим: вертлужный коннектор (2шт) с портами для бронхоскопии и санации; Y-образный коннектор 15М; интубационный стилет | шт | 5 | 25000 | 125000
91 | Эндотрахеальная трубка двухпросветная правостороняя № 32 | изготовлена из термопластичного ПВХ - трубка после установки принимает форму дыхательных путей пациента, уменьшая давление на слизистую. Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления снижают риск негативного воздействия на слизистую. Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего пластика для легкой и быстрой идентификации. Бронхиальная манжета синего цвета помогает идентифицировать дистальный конец трубки, когда для определения положения трубки используется фибробронхоскоп | шт | 5 | 25000 | 125000
92 | Эндотрахеальная трубка двухпросветная правостороняя № 35 | изготовлена из термопластичного ПВХ - трубка после установки принимает форму дыхательных путей пациента, уменьшая давление на слизистую. Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления снижают риск негативного воздействия на слизистую. Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего пластика для легкой и быстрой идентификации. Бронхиальная манжета синего цвета помогает идентифицировать дистальный конец трубки, когда для определения положения трубки используется фибробронхоскоп | шт | 5 | 25000 | 125000
93 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 3,0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 20 | 420 | 8400
94 | Эндотрахеальная трубка с манжетой № 3,5 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 20 | 420 | 8400
95 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №4,0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 10 | 420 | 4200
96 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №8,5 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида Не содержит фтолатов Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания Цилиндрическая форма манжеты Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 200 | 420 | 84000
97 | Петля биполярый для ТУР | петля биполярная 24/26 Fr, 27040GP1 (упаковка 6 штук) для эндоскопического комплекса К Шторц | шт | 12 | 130000 | 1560000
98 | METACLIP. Клипсы L (5 ~ 13 мм.) 1 картридж – 6 клипс | L (5 ~ 13 мм.) , для лигирования любых линейных структур тканей и сосудов во время операции для остановки кровотечения. 6 шт в картидже. Состав полиоксиметилен (Poly Oxy Methylene) | катридж | 10 | 40000 | 400000
99 | Титановые клипсы Vclip, размер средне-большой, цвет зеленый, 6шт, в картридже, стерильный | лигирующие титановые клипсы Vclip, размер средне-большие ML. Клипсы, имеющие форму двойного угла, с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 1,16 мм и не более 1,32 мм. Апертура открытой клипсы не менее 5,3 мм. Длина закрытой клипсы не более 9,1 мм. Наличие продольной и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Форма сечения проволоки сердцевидная. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа зеленая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 штук в картридже. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты производства.0301-06ML | катридж | 500 | 6200 | 3100000
100 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7/14 см | бинт марлевый медицинский нестерильный 7/14 см | шт | 2500 | 200 | 500000
101 | Губка гемостатическая для к аппарату Тахокомб | абсорбирующее гемостатическое средство Тахокомб 9,5-4,8см | шт | 10 | 36035 | 360350
102 | Инструмент к аппарату Medtronic BiZact Tonsillectomy Device 12mm-12cm | инструмент для лигирвания и разделения тканей в ходе открытых операций | шт | 3 | 380000 | 1140000
103 | Дренажные шунт без возвратной проволоки TPL 04.03.12 SF к аппарату Audio Technologies | изделие медицинского назначения однократного применения, используется в отоларингологии , стерильный 1,25 мм | шт | 10 | 14000 | 140000
104 | Дренажные шунт без возвратной проволоки TPL 04.02.1 0SF к аппарату Audio Technologies | изделие медицинского назначения однократного однократного применения, используется в отоларингологии, стерильный 1,00 мм | шт | 10 | 14000 | 140000
105 | Термоиндикаторы на 120/универсальные 4 класс | индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в процессе цикла паровой стерилизации. Темно-сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами | шт | 3000 | 8 | 24000
106 | Термоиндикатор на 132/20 универсальные класс 4 | индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в процессе цикла паровой стерилизации. Темно-сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами | шт | 6000 | 8 | 48000
107 | Катетер Кера, диаметр 4 мм | ДРЕНАЖ ТИПА «КЕРА». Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 5,0мм. Внутренний диаметр 4,0мм. Длина 300мм. | шт | 3 | 9300 | 27900
108 | Катетер Кера, диаметр 5 мм | ДРЕНАЖ ТИПА «КЕРА». Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 6,0мм. Внутренний диаметр 5,0мм Длина 300мм | шт | 3 | 9300 | 27900
109 | Катетер Кера, диаметр 7 мм | ДРЕНАЖ ТИПА «КЕРА». Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 8,0мм. Внутренний диаметр 7,0мм Длина 300мм | шт | 3 | 9300 | 27900
110 | ЗОНД ПИЩЕВОДНЫЙ ТИПА «БЛЭКМОР» | изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; - трехканальная трубка; - закрытый дистальный конец закругленной формы; - круглый латексный надувной желудочный баллон; - цилиндрический латексный надувной пищеводный баллон; - перфорация дистального конца до круглого надувного желудочного баллона; - адаптер Жанэ на проксимальном конце основного канала; - канюли Люэра с контрольными баллончиками на проксимальном конце каналов для надувания баллонов; - стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 6.6мм Объем баллона: желудочный 50 мл, пищеводный 110мл Длина 1000мм | шт | 50 | 18000 | 900000
111 | Иглы Хиба «Back Bevel» | длина 220 мм, диаметр 1,8мм, размер G-15. Изготовлен из медицинской стали. Стальной мандрен. Специальная заточка скошенная, Канюля Люэра на проксимальном конце | шт | 5 | 7700 | 38500
112 | Катетер мочеточниковый c закрытым дистальным концом | катетер мочеточниковый с закрытым дистальным концом. Эластичная полимерная трубка • Атравматичный дистальный конец • Рентгеноконтрастность по всей длине • Эффективные боковые дренажные отверстия • Съемная зажимная канюля Люэра • Длина катетера – 810 мм. Диаметр 2,7 мм. Размер 8 Fr. Наличие проводника | шт | 5 | 7875 | 39375
113 | Катетер мочеточниковый «Свиной хвост» с закрытым дистальным | эластичная биоинертная пленка. Рабочий конец типа «Свиной хвост», Оптимальное количество дренажных отверстий. Метки длины по шине катетера. Съемная зажимная канюля Люэра. Длина катетера 810 мм. Диаметр 2,0мм, размер 6 Fr, Цветоиндикация каждого размера. Наличие проводника | шт | 50 | 7875 | 393750
114 | Набор для нефростомии самофиксирующийся катетер «Пигтейл». | игла Хиба из медицинской стали. Рентгенконтрастный катетер типа «Пигтейл». Кожный фиксатор. Длина от 300 мм, Диаметр 2мм, Размер 6 Fr, длина 300 мм. Игла заточки . Back Bevel. | шт | 10 | 19250 | 192500
115 | Набор для нефростомии самофиксирующийся катетер «Пигтейл». | игла Хиба из медицинской стали. Рентгенконтрастный катетер типа «Пигтейл». Кожный фиксатор. Длина от 300 мм, Диаметр 3мм, Размер 9 Fr, длина 300 мм. Игла заточки . Back Bevel. | шт | 10 | 19250 | 192500
116 | Набор для нефростомии самофиксирующийся катетер «Пигтейл». | игла Хиба из медицинской стали. Рентгенконтрастный катетер типа «Пигтейл». Кожный фиксатор. Длина 300 мм, Диаметр 4мм, Размер 12 Fr, длина 300 мм. Игла заточки . Back Bevel | шт | 20 | 19250 | 385000
117 | Стент уретральный «двойной свиной хвостик» с закрытым дистальным концом. | эластичная биоинертная трубка. Самосворачивающиеся кончики типа «Пигтейл». Закрытый дистальный конец. Оптимальное количество дренирующих отверстий. Метки длины на шине стента. Диаметр 1,7 мм, Размер 5 Fr, Длина между петлями 260 мм, Диаметр дистальной петли 20 мм Наличие проводника. | шт | 100 | 16909 | 1690900
118 | Стент уретральный «двойной свиной хвостик» с закрытым дистальным концом. | эластичная биоинертная трубка. Самосворачивающиеся кончики типа «Пигтейл». Закрытый дистальный конец. Оптимальное количество дренирующих отверстий. Метки длины на шине стента. Диаметр 2,0 мм, Размер 6 Fr, Длина между петлями 280 мм, Диаметр дистальной петли 20 мм Наличие проводника | шт | 50 | 16909 | 845450
119 | Стент уретральный «двойной свиной хвостик» с закрытым дистальным концом. | эластичная биоинертная трубка. Самосворачивающиеся кончики типа «Пигтейл». Закрытый дистальный конец. Оптимальное количество дренирующих отверстий. Метки длины на шине стента. Диаметр 2,7 мм, Размер 8 Fr, Длина между петлями 280 мм, Диаметр дистальной петли 20 мм. Наличие проводника | шт | 10 | 22662 | 226620
120 | Набор установки уретрального стента «ДВОЙНОЙ СВИНОЙ ХВОСТИК» с закрытым дистальным концом. | набор установки уретрального стента «ДВОЙНОЙ СВИНОЙ ХВОСТИК» с закрытым/открытым дистальным концом. • Уретральный стент из рентгеноконтрастного полимера типа «двойной свиной хвостик» • Жесткий тросовый проводник • Полимерный рентгеноконтрастный толкатель • Зажимы фиксации. Длина между петлями 260 мм. диаметр 1.7мм, Fr 5,. Диаметр дистальной петли 20 мм. Наличие проводника | набор | 10 | 22662 | 226620
121 | Набор установки уретрального стента «ДВОЙНОЙ СВИНОЙ ХВОСТИК» с закрытым дистальным концом, | набор установки уретрального стента «ДВОЙНОЙ СВИНОЙ ХВОСТИК» с закрытым/открытым дистальным концом. • Уретральный стент из рентгеноконтрастного полимера типа «двойной свиной хвостик» • Жесткий тросовый проводник • Полимерный рентгеноконтрастный толкатель • Зажимы фиксации. Длина между 280 мм. Диаметр 2,0 мм, Fr 6,. Диаметр дистальной петли 20 мм. Размер 6. Наличие проводника | набор | 5 | 22662 | 113310
122 | Комплект для нефростомии №6 | для внутреннего дренажа мочевых путей | комплект | 8 | 25000 | 200000
123 | Комплект для нефростомии №7 | для внутреннего дренажа мочевых путей | комплект | 8 | 25000 | 200000
124 | Комплект для нефростомии №8 | для внутреннего дренажа мочевых путей | комплект | 8 | 25000 | 200000
125 | Комплект для нефростомии №9 | для внутреннего дренажа мочевых путей | комплект | 8 | 25000 | 200000
126 | Тонометр механический | механический тонометр для измерения давления на плече с манжетой размера L (25-40 см) | шт | 12 | 6000 | 72000
127 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 (метрикс 4) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 (метрикс 4) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 350 | 1600 | 560000
128 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 4/0 (метрикс 1,5) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 4/0 (метрикс 1,5) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 20 | 1300 | 26000
129 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 (метрикс 2) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 (метрикс 2) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 250 | 1300 | 325000
130 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 (метрикс 3,5) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 (метрикс 3,5) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 100 | 1300 | 130000
131 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0(метрикс 3) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0(метрикс 3) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 100 | 1300 | 130000
132 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 (метрикс 5) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 (метрикс 5) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 150 | 1800 | 270000
133 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3-4- (метрикс 6) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3-4- (метрикс 6) бобина 20 метров.Упаковка 10 бобин | шт | 150 | 2400 | 360000
134 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-40 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-40. Упаковка 25 штук | шт | 200 | 800 | 160000
135 | Нить капроновая нерассасывающаяся (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-40 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-40. Упаковка 25 штук | шт | 200 | 800 | 160000
136 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-35 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-35. Упаковка 25 штук | шт | 200 | 800 | 160000
137 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-35 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-35. Упаковка 25 штук | шт | 100 | 800 | 80000
138 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-35 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-35. Упаковка 25 штук | шт | 150 | 800 | 120000
139 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-30 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-30. Упаковка 25 штук | шт | 100 | 800 | 80000
140 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-30 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-30. Упаковка 25 штук | шт | 300 | 800 | 240000
141 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс2-75см) HR-26 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс2-75см) HR-26. Упаковка 25 штук | шт | 200 | 800 | 160000
142 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс2-75см) HR-22 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс2-75см) HR-22. Упаковка 25 штук | шт | 200 | 800 | 160000
143 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 4/0 - (метрикс 1,5-75см) HR-20 | нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 4/0 - (метрикс 1,5-75см) HR-20. Упаковка 25 штук | шт | 50 | 800 | 40000
144 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 40mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 40mm 1\2 c, 90 см. Упаковка 12 штук | шт | 36 | 2000 | 72000
145 | Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ36mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ36mm 1\2 c, 90 см. Упаковка 12 штук | шт | 400 | 2000 | 800000
146 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 36mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 36mm 1\2 c, 90 см. Упаковка 12 штук | шт | 400 | 2000 | 800000
147 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 2\0 (3) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 2\0 (3) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см. Упаковка 12 штук | шт | 300 | 2000 | 600000
148 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см. Упаковка 12 штук | шт | 300 | 2000 | 600000
149 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см. Упаковка 12 штук | шт | 200 | 2000 | 400000
150 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см. Упаковка 12 штук | шт | 300 | 2000 | 600000
151 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 2/0(3) МН-1, 26mm 1¦2c,75см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 2/0(3) МН-1, 26mm 1¦2c,75см.Упаковка 25 штук | шт | 400 | 2000 | 800000
152 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 3/0(2) МН-1, 26mm 1¦2c,75см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 3/0(2) МН-1, 26mm 1¦2c,75см. Упаковка 25 штук | шт | 200 | 2000 | 400000
153 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 5/0(1) МН-1, 17mm 1¦2c,75см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 5/0(1) МН-1, 17mm 1¦2c,75см. Упаковка 25 штук | шт | 25 | 1500 | 37500
154 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 6/0(0,7) SH, 26mm 1¦2c,90см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 6,0(0,7) SH, 26mm 1¦2c,90см. Упаковка 25 штук | шт | 25 | 1500 | 37500
155 | Кетгут простой полированный стерильный с иглой USP: 4\0 (2) 75 см.игла1\2 колющая | нить хирургическая рассасывающаяся стерильная.USP: 4\0 (2) 75 см.игла1\2 колющая. Упаковка 25 штук | шт | 75 | 800 | 60000
156 | Шовный материал стерильный синтетический монофиломентный рассасывающийся. PDS 6/0 BV11mm | рассасывающийся PDS 6/0 BV11mm | шт | 72 | 6000 | 432000
157 | Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся лавсановая плетенная с фторкаучуковым покрытием, зеленая стерильный | нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся лавсановая плетенная с фторкаучуковым покрытием, зеленая стерильный с иглой MP 2 USP:0/ 3,5 75 см.игла 1\2 колющая HR - 25. Упаковка 25 штук | шт | 75 | 1000 | 75000
158 | Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся лавсановая плетенная с фторкаучуковым покрытием, зеленая. стерильный | нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся лавсановая плетенная с фторкаучуковым покрытием, зеленая стерильный с иглой MP 3 USP: 2-0, 75 см.игла 1\2 колющая HR - 25. Упаковка 25 штук | шт | 75 | 1000 | 75000
159 | Трубка для дренажа и комплектации отсасывателей силиконовая размер 6-1,5 мм | трубка для дренажа и комплектации отсасывателей силиконовая размер 6-1,5мм | кг | 7 | 16000 | 112000
160 | Трубка для дренажа и комплектации отсасывателей силиконовая размер 5-1,5 мм | трубка для дренажа и комплектации отсасывателей силиконовая размер 5-1,5 мм | кг | 7 | 16000 | 112000
161 | Папиллотом: Clever Cut 3 V для V системы с тройным просветом KD-V411M-0330 к аппарату Olimpus GIF | (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fr., длина дистального конца 3 мм, струна с изоляцией 30 мм, под проводник 0,035) /KD-V411M-0330 | шт | 2 | 142000 | 284000
162 | Трехпросветный игольчатый нож к аппарату Olimpus GIF | канал 2.8 мм, длина 1700 мм /KD-V451M/ | шт | 1 | 280000 | 280000
163 | Трубка инъекционная /PW6C-1/ к аппарату Olimpus GIF | трубка инъекционная /PW6C-1/ | шт | 1 | 150000 | 150000
164 | Механический литотриптор /BML-V232QR-30/ к аппарату Olimpus GIF | литотриптор механический вращающийся использующийся один раз. Корзинка LithoCrushV диаметр корзины составляет 30 мм и канал 3,2 мм, длина 1950 мм Состоит из корзинки и оболочки | шт | 1 | 460000 | 460000
165 | Лигатор эндоскопический ES-L007 к аппарату Olimpus GIF | лигатор эндоскопический ES-L007, 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части от 8,5 до 11,5 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером для проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации | шт | 1 | 150000 | 150000
166 | Клипсы эндоскопические EZ Clip HX-610-135L 135°длинные 40 шт. /HX-610-135L/ к эндоскопическому аппарату Olimpus GIF | клипсы широкого раскрытия для клипирующих устройств Инструменты эндотерапевтические: Клипсы: EZ Clip HX-610-135L 135° длинные 40 шт. /HX-610-135L/ | уп | 3 | 510000 | 1530000
167 | Клапан для биопсии МВ-358 к аппарату Olimpus GIF | клапан для инстурментального канала многоразовый, 10 шт в упаковке | уп | 1 | 30000 | 30000
168 | Одноразовая чистящая щетка /BW- 412T/ к аппарату Olimpus GIF | одноразовые комбинированные щетки для очистки каналов 50 шт в упаковке | уп | 1 | 90000 | 90000
169 | Инструменты одноразовые монополярные: ножницы – изогнутые типа Metzenbaum | ножницы монополярные изогнутые «тип Metzenbaum», одноразовые, для эндоскопического доступа. Длина рабочей части 32,0 см. Длина штока 31,5 см, диаметр 5 мм. Вращение оси браншей на 360°. Наличие электроизолирующего покрытия для безопасного использования. Наличие двух активных режущих браншей. Длина браншей не более 20 мм, длина режущей части браншей не более 14 мм. Максимальное открытие браншей 11 мм. Наличие стандартного разъема для монополярной коагуляции диаметром 4 мм. Цветовой индикатор у основания тубуса (для легкой идентификации инструмента во время операции в условиях плохого освещения) – черный. Эргономичная рукоятка для снижения нагрузки на руки оперирующего хирурга. Цвет инструмента – зеленый. Упаковка: индивидуальная, стерильная | шт | 5 | 80000 | 400000
170 | Перчатки хирургические 3 слойные текстурированные стерильные толщина стенок 0,4мм | перчатки синтетические хирургические неопудренные неопреновые стерильные Размер S | пара | 50 | 45 | 2250
171 | Перчатки хирургические 3 слойные текстурированные стерильные толщина стенок 0,4мм | перчатки синтетические хирургические неопудренные неопреновые стерильные Размер М | пара | 50 | 45 | 2250
172 | Перчатки хирургические 3 слойные текстурированные стерильные толщина стенок 0,4мм | перчатки синтетические хирургические неопудренные неопреновые стерильные Размер L | пара | 50 | 45 | 2250
173 | Эндопротезы- сетки полимерные для восстановительной хирургии | эндопротезы- сетки полимерные для востоновительной хирургии, стерильные по ТУ 9393-005-56257679-2006 ,6х11 см | шт | 10 | 16000 | 160000
174 | Эндопротезы- сетки полимерные для востоновительной хирургии | эндопротезы- сетки полимерные для востоновительной хирургии, стерильные по размер 15х15 см | шт | 10 | 17000 | 170000
175 | Эндопротезы- сетки полимерные для востоновительной хирургии | эндопротезы- сетки полимерные для востоновительной хирургии, стерильные размер 30х30 см | шт | 5 | 35000 | 175000
176 | Гипсовый бинт 15*300 см | поверхностная плотность – не менее 24 г/м²; прочность – более 340 г/м²; время схватывания повязки – порядка 4-8 мин.; конечное затвердение – в течение 24-28 ч. | шт | 18000 | 230 | 4140000
177 | Термосумка с жестким каркасом | объем 36л, глубина 30 см, ширина 40,высота 30см. Термозоляционная прослойка пенополиуретан. Материал полиестер | шт | 2 | 16190 | 32380
178 | Противочумный комплект 1 типа | защитные костюмы непроницаемы для не спорообразующих и спорообразующих микроорганизмов I-II групп патогенности (возбудители чумы, туляремил, сибирской язвы,бруцеллеза, холеры) и они могут быть использованы для работы в очагах инфекционных заболеваний, вызванных микроорганизмами I-II групп патогенности. В комплекте Пижама Х/Б ткани (многораз применения) Противочумный халат Х/Б ткани (многораз применения). Косынка Х/Б ткани (многораз применения). Капюшон Х/Б ткани (многораз применения). Очки закрытого типа (многораз применения). Носки. Сапоги из резины или ПВХ (многораз применения). Ватно-марлевая маска 4-х слойная (многораз применения). Нарукавники из полиэтилена. Фартук длинный из полиэтилена Перчатки латексные. Перчатки нитриловые или виниловые. Полотенце Х/Б. Сумка-пакет для переноски и хранения противочумного комплекта из полиэтилена | комплект | 5 | 28000 | 140000
179 | Спиртовые салфетки, одноразовые, стерильные | медицинские проспиртованные салфетки – универсальное средство для обеззараживания небольших участков кожи пациента при проведении различных процедур и оказании медпомощи. С помощью них можно продезинфицировать кожу, подготовить операционное поле, освободить от болезнетворных бактерий места проколов при инъекциях, в одной упаковке - 100 шт | уп | 300 | 650 | 195000
180 | Шампунь противопедикулезный | средство противопедикулецидное. Предназначено для уничтожения головных вшей и их личинок у взрослых и детей от 3-х лет. Флакон 200 мл | флакон | 3 | 2100 | 6300
181 | Контейнеры для утилизации медицинских отходов КБСУ 10 литров | трехслойный гофрированный картонный контейнер преднезначенный для сбора медицинских отходов шприцы, иглы и д.р острого инструментария. Класс контейнера Б, цвет желтый, в комплекте 2 пакета, объемом 10 литров | шт | 200 | 250 | 50000
182 | Контейнеры для утилизации медицинских отходов КБСУ 5 литров | трехслойный гофрированный картонный контейнер преднезначенный для сбора медицинских отходов шприцы, иглы и д.р острого инструментария. Класс контейнера Б, цвет желтый, в комплекте 2 пакета, объемом 5 литров | шт | 300 | 185 | 55500
183 | Емкость (контейнер) для сбора острого инструментария и мед.отходов | влагостойкие пластиковые контейнер, имеет дополнительную плотно закрывающуюся крышку красного цвета, предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке выполняющей роль иглосъемника. Емкость 3 литров | шт | 1300 | 267 | 347100
184 | Емкость (контейнер) для сбора острого инструментария и мед.отходов | влагостойкие пластиковые контейнер, имеет дополнительную плотно закрывающуюся крышку красного цвета, предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке выполняющей роль иглосъемника. Емкость 5 литров | шт | 80 | 400 | 32000
185 | Емкость (контейнер) для сбора острого инструментария и мед.отходов | влагостойкие пластиковые контейнер, имеет дополнительную плотно закрывающуюся крышку красного цвета, предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке выполняющей роль иглосъемника. Емкость 10 литров | шт | 100 | 450 | 45000
186 | Емкость (контейнер) для сбора острого инструментария и мед.отходов | влагостойкие пластиковые контейнер, имеет дополнительную плотно закрывающуюся крышку красного цвета, предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке выполняющей роль иглосъемника. Емкость 1.5 литров | шт | 800 | 150 | 120000
187 | Стерилизующее средство перекись водорода (Н2О2) 60% для плазменного стерилизатора 250 мл | стерилизующее средство перекись водорода (Н2О2) 60% для плазменного стерилизатора 250 мл | флакон | 6 | 45000 | 270000
188 | Индикатор биологические | предназначен для контроля эффективности плазменной стерилизации изделий медицинского назначения в упаковке - 200 шт | уп | 10 | 48196 | 481960
189 | Индикатор химический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизаци 4 класс для плазменного стерилизатора DGM | 200 индикаторов в упаковке (желтый после стерилизации) | уп | 6 | 5500 | 33000
190 | Центральный венозный катетр однопросветный | однопросветный Центральный Венозный Катетер. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14, 16 Ga.Проводник 0,032 дюйм Х 45, 60см; (прямой гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий | шт | 30 | 14000 | 420000
191 | Термобумага в рулоне для рефрактометра | лента для биохимического анализаторов - AVO, Bosch, Epson, HP, Multiscan, Biochem FP-900 авторефрактометр GR-2100, импендансометр AZ-26 . Бумага позволяет представить все данные, полученные в результате исследования, в отличном качестве. Основой ленты служит высококачественная мелованная бумага импортного производства. Для выполнения функции тепловой записи она покрывается особым термическим химсоставом, который надлежащим образом реагирует на нагревание | шт. | 180 | 630 | 113400
192 | Газовый баллон | газовый баллон для аппаратуры OPTI CCA-TS 6,0% СО2, 14,0% О2 | шт | 2 | 82000 | 164000
193 | Замкнутая маска взрослая | маска кислородная высокой концентрации для кислородной терапии. Маска лицевая с носовым зажимом, с симметрично расположенными клапанами выдоха, с резервным мешком, с кислородным продольноармированным стандартным шлангом, длина не менее 1,8 м, с головным фиксатором | шт | 200 | 800 | 160000
194 | Контейнер для биологического материала стерильный 125 мл с крышкой в индивидуальной упаковке градуировка до 100мл | контейнер для биологического материала стерильный 125 мл с крышкой в индивидуальной упаковке градуировка до 100мл | шт | 1300 | 100 | 130000
195 | Контейнеры для сбора острого инструментария - 3,0 литра, пластмассовая | класса Б - желтого цвета | шт | 500 | 500 | 250000
196 | Оригинальный удлинитель перфузор | стандарт, длина 200 см | шт | 800 | 500 | 400000
197 | Многоразовые электроды на конечности для снятия электрокардиограммы | длина клеммы - 140-145 мм Покрытие - Ag/AgCl (хлорсеребренные) Соединение с кабелем пациента - универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку Комплект состоит из 4 разноцветных конечностных электродов (клеммы) с винтом и зажимом. Конструкция электродов позволяет использовать их с различными типами электрокардиографов. Могут применяться при дефибрилляции. | комплект | 5 | 19500 | 97500
198 | Трахеостомическая трубка | с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. | шт | 10 | 18000 | 180000
199 | Трахеостомическая трубка | с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,0. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом | шт | 10 | 18000 | 180000
200 | Трахеостомическая трубка | с манжетой для взрослых пациентов, размер 7,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом | шт | 5 | 18000 | 90000
201 | Шапка-берет одноразовая нестерильная | из нетканого материала | шт | 1000 | 20 | 20000
202 | Наконечник Янкувера для аспирации | хирургический, тип Янкувер изготовлен из прозрачного материала: - трубка с соединителями изготовлена из поливинилхлорида: наконечник Янкувера изготовлен из сополимера стирена-бутадиена. Гладкая внутренняя поверхность облегчает процесс аспирации. Длина соединительной трубки 210 см, 250 см, 300 см. Диаметр соединительной трубки – O :11,5 мм и I :8 мм; O 8,5 мм и I 6 мм. Наконечник стандартный (standart tip) и наконечник типа кроун (crown tip) c набор для хирургического отсасывания типа «Янкувер» прозрачный, стерильный, однократного применения. Индивидуальная стерильная упаковка | шт | 50 | 2800 | 140000
203 | Игла СЕЛЬДИНГЕРА | применяется для пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера. Размеры: G-16 | шт. | 300 | 800 | 240000
204 | Наконечник для кружки Эсмарха и микроклизм 8 мм*160 мм, для взрослых | 8 мм*160 мм, для взрослых. Одноразовый | шт. | 800 | 150 | 120000
205 | Зеркало носовое | с длиной губок 5,5 мм, длина инструмента 135 мм. | шт. | 10 | 4150 | 41500
206 | Воронка ушная | никелированная,№3 44.021.03 | шт. | 10 | 2915 | 29150
207 | Зеркало гортанное | без ручки д-22 мм с ручкой | шт. | 10 | 9000 | 90000
208 | Игла для пункции и дренирования гайморовой пазухи | для проведения процедуры прокалывания гайморовой пазухи | шт. | 10 | 150 | 1500
209 | Тампон адсорбирующий анатомический неадгезивный CTIP AS 112515 | назальный тампон, 20 шт в упаковке | шт. | 10 | 3508 | 35080
210 | Тампон адсорбирующий анатомический неадгезивный CTIP ASТ 092 Т | ушной тампон, 20 шт в упаковке | шт. | 10 | 3508 | 35080
211 | Переходник для использования с троакарами с клапаном и канюлями трокара 30141 DB | переходник для использования с троакарами с клапаном и канюлями трокара 30141 DB | шт. | 9 | 60000 | 540000
212 | Мультифункциональный клапан 30160 M1 | мультифункциональный клапан 30160 M1 | шт. | 9 | 90000 | 810000
213 | Тест полоски к аппарату AT Care №50 | тест-полоски предназначены для количественного измерения уровня глюкозы в капиллярной крови | уп | 300 | 2885 | 865500
214 | Корнцанг изогнутый Щ 68 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 10 | 4800 | 48000
215 | Микулич Зажим кровоостанавливающий 1 х 2- зубый зубчатый изогнутый № 2 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 10 | 5213 | 52130
216 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый Бильрот № 1 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 10 | 1815 | 18150
217 | Зажим кровоостанавливающий 1 х 2- зубый зубчатый прямой № 2 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 10 | 1650 | 16500
218 | Зажим кровоостанавливающий типа "Маскит" изогнутый по плоскости | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 5 | 2850 | 14250
219 | Иглодержатель общехирургический 200мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 10 | 2035 | 20350
220 | Иглодержатель с кремальерой и возвратной пружиной, прямой 170 мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 9 | 8935 | 80415
221 | Зажим с кремальерой для операционного белья 150мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 10 | 2410 | 24100
222 | Ножницы с одним острым концом прямые, 140мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 10 | 1100 | 11000
223 | Ножницы тупоконечные прямие, 140мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 10 | 1100 | 11000
224 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 5 | 1100 | 5500
225 | Пинцет анатомический общего назначения 200мм х 2,5 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 15 | 1326 | 19890
226 | Пинцет натомический ПА 150мм х 2,5 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 15 | 956 | 14340
227 | Пинцет зубчатый ПХ 150мм х 2,5 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 15 | 2851.21 | 42768.15
228 | Экспресс тест для ВИЧ инфекции | для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1/2/0 (HIV1/2/0) | упк | 2 | 18750 | 37500
229 | Термометры для холодильника | ТС-7-М1 с поверкой для холодильника | шт | 20 | 9000 | 180000
230 | Одноразовый бритвенный станок | изготовлен из высококачественной нержавеющей стали | шт | 300 | 100 | 30000
231 | Лейкопластырь инъекционный диаметр 22мм | стерильный бактерицидный гипоаллергенный применяется для защиты места инъекции. Основа инъекционного пластыря полимерная с нормальной степенью адгезии (полиэтиленовая пленка телесного цвета), тонкая, эластичная, перфорированная с влагостойким свойствами, пропускает воздух и влагу, позволяя коже дышать, содержит адгезивный слой (полиакрилатный клей) В упаковке 1000 шт | шт | 3000 | 15 | 45000
232 | Лейкопластырь медицинский бактерицидный | фиксирующий медицинский бактерицидный на нетканой основе. Телесного цвета 3,8 см х3,8 см. (в картонной уп-ке 100 шт.) | шт | 6000 | 66 | 396000
233 | Термометры комнатные | для измерения температуры в помещении | шт | 30 | 720 | 21600
234 | Памперсы взрослые размеры разные | одноразового использования предназначенные для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими средней и тяжелой степенью недержания мочи и кала. | уп | 60 | 13000 | 780000
235 | Zebra Этикетки-браслеты Z-Band Fun White для GK/S4M расходный материал (10012712-2) | этикетки-браслеты Z-Band Fun White для GK/S4M 25,4 мм х279,4 мм (200 шт./рул) | рулон | 10 | 15000 | 150000
236 | Инструмент лапароскопический для аппарата LigaSure™ Blunt tip | LF1937 Инструмент лапароскопический LigaSure™ Blunt tip 5мм-37см, 6 шт в коробке | шт | 3 | 484000 | 1452000
237 | Инструмент и насадка к ульразвуковому скальпелю «Гармоник». Ножницы АСЕ | ножницы АСЕ (с технологией адаптации к тканям для лапароскопических операций, 5 мм, 36 см). HAR36 | шт | 3 | 352500 | 1057500
238 | Лапароскопическая рукоятка для ручной активации к ультразвуковому скальпелю "Гармоник" | лапаросоническая рукоятка с пьезокерамическими элементами предназначена для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,5 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении. HP054 | шт | 1 | 1680000 | 1680000
239 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему | артикуляционные сменные кассеты с технологией P3H. фиолетовые, длина кассеты 60 мм, высота скобок 3.0 мм – 3.5 мм – 4.0 мм. | шт | 10 | 100000 | 1000000
240 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему | артикуляционные сменные кассеты с технологией P3H. фиолетовые, длина кассеты 45 мм, высота скобок 3.0 мм – 3.5 мм – 4.0 мм. | шт | 6 | 100000 | 600000
241 | Комплект для проведения эндовенозной лазерной облитерации для хирургического лазера Лахта-Милон Код: SV 01.2500 | инструмент световодный, с кольцевым (радиальным) выходом излучения (технология SoloLight), предназначен для проведения эндовазальной лазерной коагуляции. | шт | 2 | 110000 | 220000
242 | Световод головолоконный многоразовый диаметром 400 мкм | световод головолоконный многоразовый диаметром 400 мкм на аппарат Dormier Med Tech. Многоразовый головолоконный световод с диоксидом кремния и плоским наконечником, коннектор, длина волокон не менее 3м. Цветовая кодировка желтый. Стерилизуемый многоразовый световод с оголенным концом. Диаметр 400 мкм, 3 штук в упаковке. Цвет кодировки желтый поставляются стерильными | уп | 1 | 1820000 | 1820000
243 | Одноразовые микротомные ножи Patho Cutter, R35, в упаковке 50 лезвий | предназначены для микротомирования мягких и твердых образцов. Покрытие режущей кромки выполнено по плазменно-ионной технологии PINK | уп | 10 | 111000 | 1110000
244 | Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем для записи и шлифованными краями. | предметное стекло для микроскопии с матовым полем, 45° Углы, ДИМ. 75.0(+0,5)*25.0(+0.5) мм, 1,0-1,2 мм толщиной. С папиросной бумагой с чередованием. 50 шт./коробка, Обернутая индивидуально в «флоу-Пак» | шт | 7000 | 125 | 875000
245 | Покровные стекла | тонкая стеклянная пластинка, служащая для покрывания микроскопических препаратов, обеспечивающая длительную сохранность микропрепаратов без потери качества. (24х60мм). Упаковка по 50 стекол | шт | 7000 | 125 | 875000
246 | Биопсийные гистологические кассеты с крышкой, белого цвета | гистологические кассеты используются на этапе проводки Снабжены крышкой, изготовлены из химически прочного пластика, при заливке парафином кассета выполняет роль основания блока. Размер пор 0,6 х 0,6мм | шт | 1000 | 100 | 100000
247 | Гистологические кассеты с крышкой, белого цвета | гистологические кассеты используются на этапе проводки. Снабжены крышкой, изготовлены из химически прочного пластика, при заливке парафином кассета выполняет роль основания блока. Размер пор 6х1мм | шт | 4000 | 82 | 328000
248 | Картонная папка, вместимость 20 стекол (344 x 206 мм), с разделителем, без крышки | предназначены для хранения и сушки предметных стекол. Размер 344 x 206 mm | шт | 10 | 13215 | 132150
249 | Бокс картонный для хранения и транспортировки парафипновых блоков, 10 шт/уп | бокс картонный для хранения и транспортировки парафипновых блоков | шт | 2 | 67082 | 134164
250 | Бокс картонный для хранения и транспортировки микропрепаратов, 10 шт/уп | бокс картонный для хранения и транспортировки микропрепаратов | шт | 2 | 81312 | 162624
| Итого: |  |  |  |  | 73936966.15
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 77449933.35