## Лист1 (3)
Приложение №1 к объявлению
ГОБМП
№ лота | МНН | Лекарственная форма | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
1 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | амп | 1500 | 14.45 | 21675
2 | Фамотидин | раствор для инъекций 20 мг | фл | 1500 | 363.85 | 545775
3 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1%-1мл | амп | 100 | 38.47 | 3847
4 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | концентрат для приготовления раствора для инфузий (80мг+16мг)/мл № 10 | амп | 300 | 633.37 | 190011
5 | Тиамин | раствор для инъекций 5%-1мл | амп | 200 | 10.98 | 2196
6 | Спирт этиловый 70% 50 мл | раствор 70% во флаконе 50 мл | фл | 300 | 200 | 60000
| Итого: |  |  |  |  | 823504
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
7 | Станки для бритья одноразовые со смазкой |  | шт | 500 | 70 | 35000
8 | Фильтр КСКФ | 3.00-03 (кКСКФ-12.18.20.) №2 (в упаковке - 2шт) | уп | 70 | 1000 | 70000
9 | Пеленка хлопчатобумажная, размер 80*80 цветная | нестерильная | шт | 80 | 1200 | 96000
10 | Термометр ртутный, медицинские |  | шт | 50 | 300 | 15000
11 | Трехпросветный папиллотом/сфинктеротом | инструменты эндотерапевтические: папиллотом: CleverCut3V для V системы с тройным просветом KD-V411M-0725 для дуоденоскопа Olympus TJF Q180V. Папиллотом 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм. Длина инструмента 1700 мм. Длина дистальной части 7 мм. Длина режущей струны 25 мм. Диаметр дистальной части 4,5 Fr. Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны. Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок". Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок". Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки. Предварительно изогнутая конструкция. Совместимость с проводником 0,035 дюйма. Интегрированная ручка с C-образным держателем. Стерильность - да | шт | 1 | 142000 | 142000
12 | Губка гемостатическая | абсорбирующее гемостатическое средство 9,5-4,8см | шт | 5 | 2200 | 11000
13 | Набор магистралей для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Diapact Kit CRR | предназначены для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации. Цветовая кодировка компонентов, On/Off-зажимы, инъекционные порты не содержат латекса. Стерилизация: гамма или этиленоксид. Продукция сертифицирована в соответствии с: DIN EN ISO 13485:2007; DIN EN ISO 9001:2008; Приложением II, раздел 3 Директивы 93/42/ЕЭС для Медицинских Изделий - № сертификата G1 10 05 66097 031 | шт | 10 | 46000 | 460000
14 | Капиллярные диализаторы Diacap Pro 16H/19H | капиллярный диализатор Diacap a Polysulfone High Flux HI PS предназначен для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации Характеристики: внутренний диаметр-200 мм, толщина стенок 40 мм, метод стерилизации -гамма; HI PS 18: площадь поверхности мембраны 1,8 кв.м; коэффициент ультрафильтрации 55 мл/чмм/ртст; поток крови 200 мл в мин; мочевина 192 мл в мин; креатинин182 мл в мин; фосфаты 180 мл в мин; витамин В12 -137 мл в мин; инсулин 109 мл в мин; объем заполнения крови 110 мл; HIPS 20: площадь поверхности мембраны 2,0 кв.м; коэффициент ультрафильтрации 58 мл/чмм/ртст; поток крови 200 мл в мин; мочевина 194 мл в мин; креатинин184 мл в мин; фосфаты 183 мл в мин; витамин В12 - 143 мл в мин; инсулин 114 мл в мин; объем заполнения крови 121 мл. | шт | 8 | 7000 | 56000
15 | Двупросветный катетер для диализа | катетер гемодиализный двухпросветный высокопоточный для аппарата Diapact KIT CRRT | шт | 8 | 22000 | 176000
16 | Раствор для гемофильтрации Duosol, 5000 мл | раствор для гемодиафильтрации «Duosol» с 0, 2, 4 ммоль/л Калий предназначен для больных с острой почечной недостаточностью, когда почки уже не в состоянии выводить из крови токсичные продукты обмена веществ. Непрерывная гемодиафильтрация - это процедура, используемая для удаления из организма этих токсичных продуктов обмена, которые должны были выделяться почками с мочой. Раствор корригирует водно-электролитный баланс в ходе процедуры и гарантирует, что потери электролитов (соли) замещаются в ходе лечения. В коробке 2 мешка по 5000 мл | шт | 20 | 14000 | 280000
17 | Одноразовые микротомные ножи R35, в упаковке 50 лезвий | предназначены для микротомирования мягких и твердых образцов. Покрытие режущей кромки выполнено по плазменно-ионной технологии | уп | 4 | 100000 | 400000
18 | Гематоксилин Майера | достоинство гематоксилина Майера в сравнении с наиболее часто применяемыми для прогрессивной окраски срезов гематокислином является интенсивная и чистая окраска ядер без тенденции к перекраске как при короткой экспозиции, так и при длительной | л | 1 | 42000 | 42000
| Итого по ИМН: |  |  |  |  | 1783000
| ВСЕГО ЛС и ИМН: |  |  |  |  | 2606504